Author: Admin
Last saved by: Miljan
Company: Grizli777

О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
у набавци радова – Радови на поправци електромреже у згради старог СУП-а

Назив понуђача |
Седиште |
Улица и број |
ПИБ |
Матични број |
Број рачуна |
E –mail адреса |
Особа за контакт телефон |

Радови на поправци електромреже у згради старог СУП-а

Ред.
бр.

Опис радова

Јединица мере

Количина

Укупна цена
(динара без ПДВ-а)
(уписати)

1.

Радови на поправци електромреже у згради старог СУП-а:
-	Радови лица електро струке на инсталацији кабла за прикључак ТА пећи у просторије канцеларије у старом СУП-у које користи служба месних заједница општине Куршумлија.
Материјал који је неопходно уградити
-	Каналице 50х50 – 12 м
-	Каналице за један кабал – 12 м
-	Кабал 5х2,5 – 7 м
-	Кабал 3х2,5 – 20 м
-	ОГ – утичница – 2 ком
-	ОГ разводна кутија – 1 ком 
-	Типлови Ǿ8 – 80 ком
-	Шрафови за типлове – 80 ком
Напомена: материјал није потребно урачунати у цену јер ће исти обезбедити наручилац.

пауш

1

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити потписом.

Рок важења понуде 		 ________________________дана. (минимум 30 дана)

Рок плаћања: 	___________________календарских дана (не краће од  15 нити дуже од 45 календарских дана) од пријема исправног рачуна по извршеним радовима.

Рок извршења услуге 		 ________________________дана (минимум 15 дана) од дана потписивања наруџбенице/уговора

                                        Датум	                                                               	       Понуђач

                          __________________                                                   _____________________